## Slide 1: Åtgärdslista tillgänglighetspromenad Idrottshuset
Annmärkning | Förväntas åtgärd: ja/nej | Åtgärdat när | Kommentar
Tillgänglighet |  |  | Saknar parkering för elskoter utanför
Dörröppnare på fel plats på insidan |  |  | 
Klädhängare i omklädningsrum sitter för högt upp |  |  | 
Ledstång på dörr är felsatt |  |  | Ledstänger skall sitta vågrätt på dörrar
Saknar larmknapp på toalett |  |  | 
Toalettstol felplacerad |  |  | 
Hiss finns men med kod och saknas skylt om hur man får tag på koden. |  |  |